## 报价表
项目全费用报价表
项目名称：原化肥厂宿舍楼消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 特征 | 单位 | 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 室外消防箱 | 1.明装 2.含消火栓扳手、消防水带、消防枪头各一套 | 套 | 2
2 | PE管安装 | 1.管径：DN100(带钢丝内衬），承压：不低于1.0mpa 2.地埋深度:600mm 3.含回填、恢复路面，具体见现场 | 米 | 95
3 | 地下式消火栓(含消火栓井） | 1.做法详见图集01S201-21、23页 2.规格：1.0MPA | 套 | 2
4 | 铸铁井盖 （含安装） | 1.重型井盖：Φ800 | 套 | 2
合 计
备注：1、付款方式：本项目无预付款，项目完成开具增值税发票后一次性付清。 2、工期10天。 3、所有报价供应商必须踏勘现场。