## 软装需求
扬州市晶澳公寓楼智能化设备报价单
序号 | 区域 | 物品名称 | 型号 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 合计（含税） | 备注
1 |  | 智能电表 | 采用宿舍智能电表，可以实现如下功能：线上批量充值电量，在线设置额度，额度不足用户提醒功能，超出额度断电功能，缴纳费用后自动送电，每台电表具有过载保护功能，人员离开房间后自动断电功能，系统自动核算电量及账单，电量及账单推送，用电数据分析，空房自动断电功能； |  | 533 | 个
2 |  | 智能空开 | 系统及硬件实现员工离开房间10分钟后，所有电器全部断电功能，使用系统对空调进行批量温度设置功能，后台设置温度区间； |  | 533 | 个
3 |  | 智能灯控面板（2P） | 各办公区照明设定自动开关时间，除保留夜间小部分照明外，其余开关需按设置时间关闭； 2、公共区域、卫生间开关使用光线感应开关，光线不足并有人时开启，其余时间关闭。 3、各区域空调按设置时间自动关闭。 |  | 533 | 个
4 |  | 壁挂空调控制器 | 系统及硬件实现员工离开房间10分钟后，所有电器全部断电功能，使用系统对空调进行批量温度设置功能，后台设置温度区间； |  | 533 | 个
5 |  | 人脸识别门锁 | 智能门锁，使用人脸识别模块并与公司宿舍管理系统兼容，与人力红海系统、海康系统对接，实现入住后系统自动开通门锁人脸权限、员工换房后自动变更门锁权限、员工离职后自动取消人脸权限的功能； |  | 533 | 套
合计： 元（包含 %税金）
备注：要求报价含税含运费含安装等费用，送货地址：江苏省扬州市邗江区公寓楼
出票单位全称（章）： |  |  |  | 质保时间： 交货周期：
付款方式： |  |  |  | 报价有效期：1个月 | 报价日期：
注意事项/说明： 1、税率：13%增值税为我司优先考虑项，我司也支持其它税率。 2、出票单位全称：请填写税票单上开票单位全称。 3、交货方式：由供方负责运输（含运费），发往需方指定地点，并安装调试完成。 4、请供应商按照我司报价单要求认真填写，谢谢合作。 5、免责声明：供应商不可对表单上已有的任何项目进行删减，否则视为违规操作。 6、其它未注明项，如有必要，供应商可在备注栏填写。