供应商报价单

采购人：地产公司 单价：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税 总价 | 税率 专票/普票 | 出票单位 全称 | 交货周期 | 付款方式 | 质保时间 | 报价有效期 | 备注 |
| 移动式发电机组 |  | 功率100kw、每台发电机组需要带20米电缆，电缆型号ZR-YJV-4\*120；此电缆用于发电机配电箱至总包配电箱的连接线，由供应商安装完成、每台发电机组须附带20升柴油。 | 组 | 2 |  |  |  |  |  | 设备运抵买方指定地点，由卖方安装完成，验收合格后、卖方开具增值税专用发票后次月付款至合同额的80%，待政府人防验收合格后、卖方开具增值税专用发票后付剩余20%。 |  | 1个月 | 含税含运费含安装、配件线等相关费用 |
| 采购金额合计：元 | | | | | | | | | | | | | |

供应商名称： 单位地址： 报价日期：

联系人： 联系电话： 邮 箱：

注意事项/说明：

1. 税率：请注明税率（物资设备类：13%增值税为我司优先考虑项，我司也支持其它税率）。

2、出票单位全称：请填写税票单上开票单位全称。

3、交货方式：由供方负责运输（含运费），发往需方指定地点，并安装调试完成。

4、付款方式：设备运抵买方指定地点，由卖方安装完成，验收合格后、卖方开具增值税专用发票后次月付款至合同额的80%，待政府人防验收合格后、卖方开具增值税专用发票后付剩余20%。

5、填写要求：请供应商按照我司报价单要求认真填写，不可对表单上已有的任何项目进行删减（如有需要可增加相应项目）。

6、其它未注明项，如有必要，供应商可在备注栏填写。